花蓮縣議會第20屆第6次定期大會調查報告
	類  別
	建設
	案  號
	1
	請願人或提案人
	黃馨議員

	案  由
	召開「光華污水排流口與花蓮溪匯流處災害未檢修」專案會議。

	依  據
	本會第20屆第16次臨時會議員提案建設類第6號議決案。

	經  過
	於114年10月17日（星期五）上午10時，於本會三樓會議室召開專案小組會議，邀請專案小組委員、傅崐萁委員辦公室主任、林憶君委員辦公室主任、經濟部水利署第九河川分署、花蓮縣政府建設處、原住民行政處、吉安鄉公所列席會議。

	處理

意見
	1. 明年九河局規劃經費，針對「花蓮溪治理計劃」會再做通盤檢討，請儘速的建置北側東昌河堤與化仁海堤連結，以保護光榮社區、東昌、仁安聚落安全；南側與光華河堤與初英二號、一號、華隆護岸連結，成為完全的保護堤防，保護百姓生命財產安全。
2. 請觀光處針對以上所提之自行車道，做整體性的盤點並檢修維護。。
3. 為避免災情擴大，請水利科先行針對設施劣化位置，緊急投放預鑄型混凝土塊進行臨時護欄及紐澤西護欄，以策安全。
4. 請鄉公所針對所管轄之區域排水，徹底清淤。
5. 請縣府在施作污水處理與在地居民溝通，納入在地居民建
   議，並施作友善親水設施。

	專案

委員
	召集人
	黃馨
	
	委  員
	徐雪玉
	

	
	委  員
	林玉芬
	
	委  員
	鄭乾龍
	

	
	委  員
	謝國榮
	
	委  員
	魏嘉賢
	

	
	委  員
	韓林梅
	
	委  員
	笛布斯‧顗賚
	

	
	委  員
	徐子芳
	
	委  員
	蔡依靜
	

	
	委  員
	金淑敏
	
	委  員
	周駿宥
	

	
	委  員
	簡智隆
	
	委  員
	林正福
	

	
	委  員
	楊華美
	
	委  員
	
	

	議　決
	照處理意見通過。114.12.1上午


