| 卓溪鄉截至115/08/03案件辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部落 | 延管工程申請表 (清冊) | 申請書暨切結書 | 接水文件 | 放棄簡水切結書 | 商業調查(縣府) | 同意免收路修費及路面修復寬度 2.2M內 | 加壓站配水池用地取得 | 備註 |
| 古村部落山里部落 |  |  | 須修正 |  |  | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 34戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 中興部落 |  |  | 須修正 |  |  | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 58戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 石平部落 |  |  | 須修正 |  |  | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 47戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 中正部落 |  |  | 須修正 |  | 俟接水文件修正後，再送縣府調查 | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 85戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 南安部落 |  |  | 須修正 |  | 俟接水文件修正後，再送縣府調查 | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 6戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 清水部落 |  |  | 須修正 |  | 俟接水文件修正後，再送縣府調查 | 尚未取得 | 辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜 | 23戶，接水證明聯用途有誤須修正為 「一般住宅」 |
| 卓樂部落 | 尚未取得 | 尚未取得 | 尚未取得 | 尚未取得 | 尚未取得 | 尚未取得 | 配水池加壓站土地撥用尚在進行中 |  |

卓溪鄉截至115/08/03案件辦理情形資料

台灣自來水公司花蓮管理處 巫怡穎課長堤供115.08.05